СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного комитета 					Директор детского дома

___________ Е.Г. Зидлер.							___________А.П. Калабин

«____»_____________ 2012 г. 						«____»___________ 2012 г.

ПЛАН

# противопожарных мероприятий

на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины | До 01.09.2012 г. | Зыкова С.В. |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей | Сентябрь, апрель | Ямщикова Л.В. Зыкова С.В. |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок на стенде охраны труда | систематический | Зыкова С.В. |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения детского дома огнезащитным составом | Июнь-август | Ямщикова Л.В. |  |
| 5 | Провести проверку огнезащитного качества огнезащитной обработки | В течении года | Ямщикова Л.В. |  |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течении года | Ямщикова Л.В. |  |
| 7 | Провести зарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей | Июнь-август | Ямщикова Л.В. |  |
| 8 | Организовать уборку подъезда к пожарному водоему | систематически | Ямщикова Л.В. |  |
| 9 | Следить за эвакуационными выходами из помещения дома, за легкооткрываемостью запоров двери. | систематически | Ямщикова Л.В. |  |
| 10 | Организовать мероприятия по отработке плана эвакуации на случай пожара | Четыре раза в год | Зыкова С.В. |  |
| 11 | Организовать работу дружины юных пожарных | В течении года | Денисова О.И. |  |
| 12 | Проверять работоспособность противопожарного ведома и обеспечивать требуемый по нормам расход воды | Два раза в год | Ямщикова Л.В. |  |